Объявление о проведении закупа

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год способом запроса ценовых предложений

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №24» Управления общественного здоровья города Алматы, почтовый адрес: 050028, г. Алматы, ул. Земнухова, 3/1, объявляет закуп  лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на сумму 31 494 057,40 (тридцать один миллион четыреста девяносто четыре тысячи пятьдесят семь) тенге 40 тиын.

ПЕРЕЧЕНЬ  Закупаемых ЛС и ИМН

| №п/п. | Международное непатентованное название | Торговое название | Краткое описание ЛС и ИМН | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлорапирамин | Аллергопресс | 2% 1мл | амп | 500 | 75,64 | 37820 |
| 2 | Амброксол | Секразол для детей | 15мг/5мл сироп 100мл | фл | 250 | 474,86 | 118715 |
| 3 | Аммиак | Амиак | 10% 50мл | фл | 20 | 70,91 | 1418,2 |
| 4 | Атропина сульфат | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/ 1мл | амп | 80 | 104,88 | 8390,4 |
| 5 | Ацесоль | Ацесоль | 400мл | фл | 10 | 200,54 | 2005,4 |
| 6 | Ацетилсалициловая кислота | Ацетилсалициловая кислота | 500мг | таб | 1000 | 4,02 | 4020 |
| 7 | Бриллиантовый зеленый | Бриллиантовый зеленый | 10мл | фл | 20 | 51,41 | 1028,2 |
| 8 | Дезогестрел | Дезирет | 0,075мг | таб. | 8400 | 71,54 | 600936 |
| 9 | Дигоксин | Дигоксин | 0,25 мг | таб | 50 | 4,16 | 208 |
| 10 | Дисоль | Дисоль | 400 мл. | фл | 10 | 212,35 | 2123,5 |
| 11 | Дроспиренон и эстрогены | Кристи | 3 мг + 0,03 мг | таб | 10500 | 77,1 | 809550 |
| 12 | Изосорбида динитрат | Изо - мик | спрей подъязычный дозированный 1,25 мг/ доза, 15 мл | фл | 50 | 2070,79 | 103539,5 |
| 13 | Изосорбида динитрат | Изо-мик | раствор для инфузий 0,1%, 10 мл | амп | 100 | 464,04 | 46404 |
| 14 | Нитроглицерин | Нитроглицерин | 0,5мг №40 | таб | 400 | 5,56 | 2224 |
| 15 | Нифедипин | Нифедипин | 20мг | таб. | 100 | 7,67 | 767 |
| 16 | Окситоцин | Окситоцин | 5МЕ/мл 1мл | амп | 50 | 81,43 | 4071,5 |
| 17 | Декспантенол | Гидротен | крем для нар.применения 5%, 30гр. | тюб | 5 | 885,6 | 4428 |
| 18 | Перекись водорода | Перекись водорода | р-р для наружн. применения 3% 40 мл | фл | 30 | 42 | 1260 |
| 19 | Перидоксин | Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) | раствор для инъекции 5 % , 1 м л | амп | 2000 | 7,81 | 15620 |
| 20 | Регидротационная соль- | Регидрон | порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10,7 г | уп | 100 | 167,22 | 16722 |
| 21 | Парацетамол | Тайлол | суспензия 250мг/5мл 100мл | фл | 70 | 234,41 | 16408,7 |
| 22 | Урапидил | Тахибен | р-р для внутривенно- го введения 5мг/мл 10 мл | амп | 200 | 1024,83 | 204966 |
| 23 | Уголь активированный | Активированный уголь | 0,25 г | таб | 300 | 31,68 | 9504 |
| 24 | Парацетамол | Цефекон | суппозитории ректальные 100мг | свечи | 100 | 33,61 | 3361 |
| 25 | Парацетамол | Цефекон | суппозитории ректальные 250мг | свечи | 100 | 38,75 | 3875 |
| 26 | Этамзилат | Этамзилат | 12,5% 2,0амп | амп | 100 | 20,63 | 2063 |
| 27 | Этанол | Спирт этиловый | 70% 50 мл | фл | 2000 | 64,8 | 129600 |
| 28 | Мамографическая пленка Mamoray |  | 18х24 №100 | уп | 110 | 22650 | 2491500 |
| 29 | Мамографическая пленка Mamoray |  | 24х30 №100 | уп | 8 | 37000 | 296000 |
| 30 | Рентген пленка AGFA СР-ВU |  | 18х24 №100 | уп | 10 | 7645 | 76450 |
| 31 | Рентген пленка AGFA СР-ВU |  | 24х30 №100 | уп | 5 | 12815 | 64075 |
| 32 | Рентген пленка AGFA СР-ВU |  | 30х40 №100 | уп | 5 | 21445 | 107225 |
| 33 | Фотопленка AGFA Dristar DT5 |  | 35х43 №100 | уп | 1 | 67440 | 67440 |
| 34 | Проявитель AGFA G139 LIT. |  | 2х20 | кан | 15 | 14550 | 218250 |
| 35 | Фиксаж Kodak AGFA G334 LIT |  | 2х20 | кан | 15 | 7860 | 117900 |
| 36 | Бумага диаграмная |  | 216х30 | рулон | 150 | 2000 | 300000 |
| 37 | Пленка ФГ голубая UPT-210BL не лащеная |  |  | рулон | 3 | 50000 | 150000 |
| 38 | Дентальная пленка |  | №50 | уп | 2 | 48500 | 97000 |
| 39 | Бумага для УЗИ аппарата UPP-110S |  |  | рулон | 30 | 8000 | 240000 |
| 40 | Перекись водорода |  | 6% 400,0 | фл | 180 | 702 | 126360 |
| 41 | Стерильная вода |  | 400 | фл | 80 | 702 | 56160 |
| 42 | Перекись водорода |  | 3% 400,0 | фл | 50 | 561 | 28050 |
| 43 | Фурациллин |  | 0,05%400,0 | фл | 500 | 702 | 351000 |
| 44 | Натрия хлорид |  | 10% 200,0 | фл | 50 | 777 | 38850 |
| 45 | Мазь фурациллиновая |  | 0,2% 50,0 | бан | 18 | 277 | 4986 |
| 46 | Спирт борный |  | 3% 50,0 | фл | 10 | 409 | 4090 |
| 47 | Натрия бромид |  | 3% 200,0 | фл | 10 | 1126 | 11260 |
| 48 | Калия йодид |  | 3% 200,0 | фл | 10 | 918 | 9180 |
| 49 | р-р Люголя водный |  | 3% 100,0 | фл | 10 | 918 | 9180 |
| 50 | Р-р уксусной кислоты |  | 3% 100,0 | фл | 10 | 777 | 7770 |
| 51 | Р-р эуфиллина |  | 3% 200,0 | фл | 10 | 777 | 7770 |
| 52 | Р-р Люголя на глицерине |  | 1% 50,0 | фл | 10 | 1126 | 11260 |
| 53 | Кальция хлорид |  | 2% 200,0 | фл | 10 | 777 | 7770 |
| 54 | Калия перманганат |  | 10% 100,0 | фл | 10 | 1337 | 13370 |
| 55 | Йодоформ порошок |  | 5 гр. | уп | 4 | 1950 | 7800 |
| 56 | Абцесс ремеди |  |  | уп | 2 | 10500 | 21000 |
| 57 | Фторлак |  |  | фл | 10 | 1500 | 15000 |
| 58 | Боры стом. С алмазными головками |  | шаровидные среднего и крупного размера) | шт | 150 | 200 | 30000 |
| 59 | Девит арс |  |  | уп | 8 | 3500 | 28000 |
| 60 | Дентин порошок |  |  | шт | 3 | 1000 | 3000 |
| 61 | ЖР-Аg |  | Жидкость для серебрения | уп | 8 | 1100 | 8800 |
| 62 | Кальцевит паста |  |  | уп | 2 | 800 | 1600 |
| 63 | Канасон |  | комплект для пломбирования каналов зубов | уп | 1 | 30015 | 30015 |
| 64 | Карпульная игла |  | стерильно №100 | уп | 12 | 2100 | 25200 |
| 65 | Капромин жидкость |  |  | фл | 4 | 1000 | 4000 |
| 66 | Кетак моляр |  |  | шт | 2 | 19000 | 38000 |
| 67 | Композит |  |  | уп | 5 | 7000 | 35000 |
| 68 | Крезодент |  | жидкость | уп | 2 | 900 | 1800 |
| 69 | Крезодент |  | паста | шт | 2 | 1350 | 2700 |
| 70 | Микрощетки для нанесения адгезива |  | №100 | уп | 5 | 1200 | 6000 |
| 71 | Н-файл |  | №15-40 25 мм | уп | 15 | 1500 | 22500 |
| 72 | Пульпотек |  |  | уп | 3 | 17500 | 52500 |
| 73 | Резодент |  |  | уп | 5 | 1100 | 5500 |
| 74 | Тиэдент |  | комплект | уп | 2 | 4100 | 8200 |
| 75 | Убистезин форте |  |  | шт | 700 | 260 | 182000 |
| 76 | Эвгедент |  | комплект для пломбирования корневого канала зуба | шт | 2 | 12000 | 24000 |
| 77 | Фильтр для бор машины |  |  | шт | 2 | 15000 | 30000 |
| 78 | Эндофил |  |  | шт | 2 | 10500 | 21000 |
| 79 | Зонд стоматологический |  | короткий, цельный | шт | 20 | 650 | 13000 |
| 80 | Языкодержатель |  |  | шт | 1 | 2500 | 2500 |
| 81 | Ручка для стом.зеркала |  |  | шт | 10 | 350 | 3500 |
| 82 | Кюретажная ложка |  | самый маленький размер | шт | 4 | 2000 | 8000 |
| 83 | Стоматологическое зеркало |  |  | шт | 10 | 350 | 3500 |
| 84 | Шприц карпульный |  |  | шт | 2 | 4500 | 9000 |
| 85 | Очки защитные |  |  | шт | 6 | 2500 | 15000 |
| 86 | Пистолет "вода-воздух" |  |  | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 87 | Щипцы д/удаления S-образные для детей сходящиеся |  | маленькие | шт | 4 | 3000 | 12000 |
| 88 | Щипцы д/удаления S-образные для детей несходящиеся |  | маленькие | шт | 4 | 3000 | 12000 |
| 89 | Щипцы д/удаления для детей "Клювик" сходящиеся |  | маленькие | шт | 4 | 3000 | 12000 |
| 90 | Щипцы д/удаления для детей "Клювик"несходящиеся |  | маленькие | шт | 4 | 3000 | 12000 |
| 91 | Азопирам |  | на 1000 опред | набор | 4 | 4760 | 19040 |
| 92 | Аппарат ЭКГ в комплкете с электродами. |  | для СМП 4 категории | шт | 1 | 1200000 | 1200000 |
| 93 | Вазофиксы |  | № 14,16,18,20,22 | шт | 80 | 100 | 8000 |
| 94 | Вата |  | 100гр. | уп | 500 | 350 | 175000 |
| 95 | Викрил |  | № 2,3,4 | уп | 25 | 1935 | 48375 |
| 96 | ВМС |  |  | шт | 100 | 438 | 43800 |
| 97 | Воротник Шанца |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 |
| 98 | Гомак для транспортировки больных |  |  | шт | 1 | 15000 | 15000 |
| 99 | Жгут |  | для внутривенных вливаний |  | 30 | 500 | 15000 |
| 100 | Жгут |  | кровоостанавливающий | шт | 2 | 200 | 400 |
| 101 | Индикаторы |  | тип 132-2/2 | уп | 4 | 3000 | 12000 |
| 102 | Индикаторы |  | тип 180-60 | уп | 4 | 3000 | 12000 |
| 103 | Кабель для пациента ЭКГ аппарат |  |  | шт | 2 | 36500 | 73000 |
| 104 | Камера Горяева |  |  | шт | 2 | 600 | 1200 |
| 105 | Капиляр Панченко |  |  | шт | 200 | 150 | 30000 |
| 106 | Капрон стер.атровматич. |  | № 3 | уп | 10 | 500 | 5000 |
| 107 | Капрон стер.атровматич. |  | № 1 | уп | 10 | 500 | 5000 |
| 108 | Капрон стер.атровматич. |  | № 2 | уп | 10 | 500 | 5000 |
| 109 | Катетер бабочка |  |  | шт | 100 | 100 | 10000 |
| 110 | КБУ 10л.+ 2 пакета класс Б |  |  | шт | 1500 | 210 | 315000 |
| 111 | КБУ 3л. Пластик класс В |  |  | шт | 100 | 350 | 35000 |
| 112 | КБУ 5л.+ 2 пакета класс Б |  |  | шт | 2500 | 150 | 375000 |
| 113 | КБУ 6л. пластик класс Б |  |  | шт | 1000 | 360 | 360000 |
| 114 | Кетгут стер.атровматич. |  | №1 | уп | 10 | 500 | 5000 |
| 115 | Кетгут стер.атровматич. |  | №2-0 | уп | 15 | 700 | 10500 |
| 116 | Кетгут стер.атровматич. |  | №3-0 | уп | 10 | 700 | 7000 |
| 117 | Контейнер вакуумный пластмассовый для мочи |  | 60*70 | шт | 5000 | 80 | 400000 |
| 118 | Лампа 15 ВТ бактерицидная для камеры Панмед |  |  | шт | 5 | 5000 | 25000 |
| 119 | Лейкопластырь |  | 2,5 | шт | 400 | 120 | 48000 |
| 120 | Марля |  |  | м | 200 | 120 | 24000 |
| 121 | Мочеприемник 1л. Одноразовый |  |  | шт | 8 | 200 | 1600 |
| 122 | Набор электродов для н/конечностей ЭКГ аппарат |  |  | наб | 2 | 40000 | 80000 |
| 123 | Одноразовые ЭКГ электроды (SKINTACT) холтер |  |  | шт | 1000 | 100 | 100000 |
| 124 | Одноразовые электроды для дефибрилятора |  |  | шт | 20 | 300 | 6000 |
| 125 | Пакет класс А |  | 10л. | шт | 3000 | 11 | 33000 |
| 126 | Пакет класс Б |  | 10л. Желтый | шт | 500 | 20 | 10000 |
| 127 | Полотенца бумажные одноразовые |  | №200 | уп | 700 | 400 | 280000 |
| 128 | Салфетка для ведра-диспенсера |  |  | рулон | 400 | 1520 | 608000 |
| 129 | Салфетка спиртовая |  |  | шт | 50000 | 6 | 300000 |
| 130 | Система одноразовая |  |  |  | 6000 | 56 | 336000 |
| 131 | Скальпель одноразовый |  |  | шт | 200 | 120 | 24000 |
| 132 | Трубка гелевая дренажная |  | Д-5мм | метр | 10 | 400 | 4000 |
| 133 | Укладка для патронажных сестер |  |  | шт | 3 | 45000 | 135000 |
| 134 | Шелк стер.атровматич. |  | №2-0 №25 | уп | 10 | 300 | 3000 |
| 135 | Шелк стер.атровматич. |  | №3-0 №25 | уп | 10 | 300 | 3000 |
| 136 | Шелк стер.атровматич. |  | №1-0 №25 | уп | 10 | 550 | 5500 |
| 137 | Шприц одноразовый |  | 10 | шт | 5000 | 25 | 125000 |
| 138 | Шприц одноразовый |  | 20 | шт | 3000 | 36 | 108000 |
| 139 | Шприц одноразовый |  | 5 | шт | 6000 | 16 | 96000 |
| 140 | Тонометр с фонендоскопом |  |  | шт | 10 | 5000 | 50000 |
| 141 | Термометр для измерения воздуха(с поверкой или сертификатом) |  |  | шт | 10 | 2500 | 25000 |
| 142 | Термометр для холодильника (с поверкой) |  |  | шт | 10 | 2500 | 25000 |
| 143 | Термометр электронный для измерения температуры тела(с поверкой) |  |  | шт | 50 | 2500 | 125000 |
| 144 | Экспресс тесты на Вич инф. |  |  | шт | 5 | 2500 | 12500 |
| 145 | M-30D Diluent (20L/tank) Изотонический разбавитель 20л/кан.Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd из комплекта гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа | Реагент - Изотонический разбавитель для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. Изотонический раствор для разведения крови. Разбавляющий раствор используется для подсчета, дифференцирования по величине клеток крови, дифференцирования WBC, определения гемоглобина на гематологических анализаторах «Mindray». Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на канистре. Канистра по 20 литров. Содержит оригинальный штрих код «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимый со считывателем штрих кода закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.РУ: РК-МТ-7№011911 | кан | 15 | 35375 | 530625 |
| 146 | M-30CFL Lyse Лизирующий раствор(500ml/bottle) Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd из комплекта гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа | Реагент - Лизирующий раствор для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. Лизирующий раствор для определения Hgb, WBC и дифференцирования WBC крови на гематологических анализаторах «Mindray». Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, при добавлении и разведении крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флаконы по 500 мл. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимым со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.РУ: РК-МТ-7№011911 | фл | 12 | 33000 | 396000 |
| 147 | M-30R Rinse (20L/tank) Лизирующий раствор 20л/кан.Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd из комплекта гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. | Реагент - Моющий раствор для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. Канистра по 20 литров. Содержит оригинальный штрих код «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для использования в качестве моющего средства для удаления лизирующего реагента, клеточных остатков и белков крови, оставшихся в гидравлике гематологического анализатора «Mindray». Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Специальный реагент, предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. РУ: РК-МТ-7№011911. | фл | 8 | 37000 | 296000 |
| 148 | M-30P Probe cleanser (17mlx12 bottles/box) Чистящий раствор 17мл х 12 бут.Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd из комплекта гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа | Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для очистки гидравлической части гематологического анализатора при засорениях. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. РУ: РК-МТ-7№011911. | фл | 45 | 2630 | 118350 |
| 149 | Кровь контрольная B30, 3*3,0 ml (L, N, H), арт: 0031-30-60730, Mindray Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., из комплекта гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа | Набор контрольных растворов для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. 3 флакона по 3 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 2 со средним содержанием клеток, 3 с высоким содержанием клеток. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из флаконов, емкостью не менее 30 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.РУ: РК-МТ-7№011911 | фл | 8 | 105750 | 846000 |
| 150 | Тест полоски мочевые U-11 Urine RS №100, арт. 0103-30-61161 Mindray. Закрытая система | В упаковке 100 тест-полосок. Для Анализатора мочи UA-66 с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем UA-66. Закрытая система. | уп | 80 | 9500 | 760000 |
| 151 | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | Один флакон – 8 мл. Для полуавтоматического анализатора мочи UA-66. | наб. | 2 | 2800 | 5600 |
| 152 | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | Один флакон – 8 мл. Для полуавтоматического анализатора мочи UA-66. | наб. | 2 | 2800 | 5600 |
| 153 | Бумага 57*30 | Диаграммная термолента для самописцев (57*20). Термолента для автоматического коагулометра C3100 | рул | 150 | 300 | 45000 |
| 154 | Авто Кюветы (1000шт/рулон х5) *, из комплекта коагулометра C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Из комплекта коагулометра C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | уп | 4 | 243500 | 974000 |
| 155 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл** к коагулометру C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | Специальный раствор для прочистки пробозаборника автоматических коагулометров. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. Для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | фл | 2 | 39900 | 79800 |
| 156 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, 1 x 2500 мл к коагулометру C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | Специальный раствор для прочистки пробозаборника автоматических коагулометров. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. Для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | фл | 4 | 39900 | 159600 |
| 157 | Реагент Протромбиновое время ProthrombinTime Reagent (PT) 10 x 4** 360 опр, к коагулометру C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | наб. | 5 | 66100 | 330500 |
| 158 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл** 360 опр, к коагулометру C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | Набор для определения Активированного Парциального тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | наб. | 5 | 48300 | 241500 |
| 159 | Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл** 720опр,к коагулометру C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | Набор для определения Активированного Парциального тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 4 мл готового реактива №2. Набор рассчитан для проведения 720 определений, Long Island, арт: 105-006665-00. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора | наб. | 3 | 23300 | 69900 |
| 160 | Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal, к коагулометру C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | наб. | 3 | 169500 | 508500 |
| 161 | Контрольная плазма -1 Coagulation Control Plasma-1, 10 x 1 мл*, к коагулометру C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | наб. | 4 | 151800 | 607200 |
| 162 | Контрольная плазма -2 Coagu-lation Control Plasma-2 10 x 1 мл* к коагулометру C3100 Beijing Precil Insrtrument Co., Ltd. Китай. | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы для автоматического коагулометра С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. | наб. | 4 | 151800 | 607200 |
| 163 | Термолента(57*20)рул. | Диаграммная термолента для самописцев (57*20). Термолента для автоматического коагулометра C3100 | рул | 150 | 250 | 37500 |
| 164 | Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2:2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). IFCC Method. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 18 | 19400 | 349200 |
| 165 | Альфа-амилаза R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). IFCC Method. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. IFCC Method. Закрытая система без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. 48 мл., 155 определений. 1х38 +1х10. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 29800 | 59600 |
| 166 | Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2:2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). IFCC Method. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. IFCC Method. 176 мл., 600 определений. 4х35 +2х18. Закрытая система без произвольных методик. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 18 | 19400 | 349200 |
| 167 | Общий билирубин Bil-T (Метод VOX) 600 опр «Mindray», Китай. Из комплекта биохимического анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd, закрытого типа | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Bil-T (Метод VOX) 4х35+2х18. 176 мл., 600 определений. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 18 | 29000 | 522000 |
| 168 | Билирубин Прямой Bil-D (метод VOX) 600 опр «Mindray», Китай. Из комплекта биохимического анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd, закрытого типа | Набор для определения Билирубина прямого в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Bil-D (метод VOX) 4х35 +2х18. 176 мл., 600 определений. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 5 | 29000 | 145000 |
| 169 | Глюкоза (4х40 +2х20)565 опр, «Mindray», Китай. Реакция с гексогиназой (HK). Из комплекта биохимического анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd., закрытого типа | Набор для определения Глюкозы в сыворотке на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах, 200 мл., 565 определений. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Реакция с гексогиназой (HK). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 8 | 16200 | 129600 |
| 170 | Креатинин (2×27 + 1×18) 250 опр «Mindray», Китай. CREA-S (Саркозиноксидазный метод). Из комплекта биохимического анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd, закрытого типа | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. CREA-S (Саркозиноксидазный метод). 72 мл., 250 определений 2×27 + 1×18. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 25 | 27400 | 685000 |
| 171 | Мочевина (4х35+2х18) 410 опр. Реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой. Из комплекта биохимического анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd, закрытого типа | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой. 410 определений. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 18 | 16200 | 291600 |
| 172 | Общий Белок (4х40) 730 опр. Total Protein Kit метод. Из комплекта биохимического анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd, закрытого типа | Набор для определения Общего белка в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). R-4x40ml в оригинальных флаконах. Total Protein Kit метод. 730 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем для закрытой системы. | наб. | 18 | 11100 | 199800 |
| 173 | Общий холестерин (4х40) 490 опр «Mindray», Китай. Метод пероксидаза. Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Метод пероксидаза. Закрытая система. R-4x40ml в оригинальных флаконах, 490 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем для закрытой системы BS-200Е. | наб. | 18 | 22400 | 403200 |
| 174 | Мультикалибратор**10×3 «Mindray», Китай. Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 130000 | 260000 |
| 175 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл, Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 4 | 146500 | 586000 |
| 176 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл, Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е | наб. | 4 | 174000 | 696000 |
| 177 | Детергент СD-80 BS-200E 1Lx1 «Mindray», Китай. Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 55 | 28700 | 1578500 |
| 178 | Триглицерид (ТГ) (Ферментативный колориметрический тест) 490 опр «Mindray», Китай. Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). (Ферментативный колориметрический тест). 490 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 5 | 44900 | 224500 |
| 179 | Гаммаглутамилтрансфераза (4х35 +2х18) 600 опр «Mindray», Китай. Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик.R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). 600 определений. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 28700 | 57400 |
| 180 | С-реактивный белок (1х40+1х10) «Mindray», Китай. 120 опр. Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик.R1-4x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. (СРБ) (Метод нефелометрии) 1х40 +1х10. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 7 | 45200 | 316400 |
| 181 | Мочевая кислота (4х40+2х20) 565 опр «Mindray», Китай., Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Мочевой кислоты в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 24900 | 49800 |
| 182 | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM), Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивного белка. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 1 | 152100 | 152100 |
| 183 | Ревматоидный фактор II с калибратором R1:1х40 мл + R2: 1х11 мл + Calibrator5х0.5 мл 200 опр, Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Ревматоидного фактора в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×11 mL в оригинальных флаконах. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 4 | 142000 | 568000 |
| 184 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-холестерин) 155 опр «Mindray», Китай., Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Холестерина липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. 155 определений. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 7 | 55600 | 389200 |
| 185 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-холестирин) 155 опр «Mindray», Китай., Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Холестерина липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. 155 определений. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 7 | 63300 | 443100 |
| 186 | Антистрептолизин О II с калибратором R1:1х40 мл + R2: 1х40 мл + Calibrator 1х0.5 мл 240 опр «Mindray», Китай., Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Антистрептолизина О II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х40 мл + Calibrator 1х0.5 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. 240 определений. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 3 | 171800 | 515400 |
| 187 | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) «Mindray», Китай. Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Лиофилизат для приготовления 1 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ASO/CRP/RF. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 3 флакона. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 3 | 288900 | 866700 |
| 188 | Альбумин (4х40) 490 опр «Mindray», Китай. Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Альбумина в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. *(ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) 490 опр 4х40. РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 11800 | 23600 |
| 189 | Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC) «Mindray», Китай. Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки липидов. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. Для использования на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 113400 | 226800 |
| 190 | Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл 260 опр. «Mindray», Китай., Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Железа с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. 260 определений. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 39400 | 78800 |
| 191 | Кальций R 4х40 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). (Ca) (Колориметрический метод). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Кальция в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик.R-4x40ml, в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. (Ca) (Колориметрический метод). 490 определений 4х40. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 15100 | 30200 |
| 192 | Магний R 4х40 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). (Mg) (Ксилидил-синий (магоновый) метод) 4х40. Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Магния в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. (Mg) (Ксилидил-синий (магоновый) метод) 4х40. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 22400 | 44800 |
| 193 | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). Закрытая система. Маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | Набор для определения Щелочной фосфотазы в сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. Из комплекта Анализатор биохимический автоматический BS-200E с принадлежностями (Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай). РУ РК-МТ-5№018701 от 08.01.2019г. 600 определений. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 14700 | 29400 |
| 194 | Гликолизированный гемоглобин с калибратором и контролем R(Hb:1х30 мл,R1 (HbA1c:1х30 мл,R2(HbA1c: 1х12 мл+Calibrator 2х1 мл + Quality control 2х1 мл Pretreatment Solution 1х150 мл 140 опр, Из комплекта биохимический анализатора BS-200 E, Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd закрытого типа | Набор для определения Гликолизированного гемоглобина с калибратором и контролемв сыворотке крови на биохимических анализаторах Mindray BS-200Е закрытого типа без произвольных методик. R（Hb）：1×30 mL，R1（HbA1c）：1×30 mL，R2（HbA1c）： 1×12 mL Pretreatment Solution 1×150 mL в оригинальных флаконах. Закрытая система. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Китай, совместимым со считывателем BS-200Е. | наб. | 2 | 468000 | 936000 |
| 195 | Эритро-тест Цоликлон Анти А |  | №10 | уп | 4 | 512 | 2048 |
| 196 | Эритро-тест Цоликлон Анти В |  | №10 | уп | 4 | 512 | 2048 |
| 197 | Эритро-тест Цоликлон Анти Д |  | №20 | уп | 2 | 1116 | 2232 |
| 198 | Тест на сифилис Carbon-Dac |  |  | уп | 10 | 9500 | 95000 |
| 199 | Наконечники |  | желтые 200мкл | уп | 3 | 3000 | 9000 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 31494057,4 |

Сроки и условия поставки: по заявке Заказчика, в течении года, не более 3 календарных дней после получения заявки от Заказчика.

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Алматы, ул. Земнухова, 3/1, четвертый этаж, 428 кабинет бухгалтера по государственным закупкам, окончательный срок представления подачи ценовых предложений до 17 марта 2020 г. 11:00ч.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 марта 2020 г. 11:30ч., г. Алматы, ул. Земнухова, 3/1, четвертый этаж, 427 кабинет Зал заседаний.

Потенциальный поставщик представляет только одно ценовое предложение, которое должно быть оформлено в письменном виде.

Ценовое предложение потенциального поставщика должно включать в себя все расходы, связанные с оказанием услуг и поставкой товара, в том числе сопутствующие услуги, налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого потенциальный поставщик должен указать:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовый адрес организатора закупок лекарственных средств;

3) наименование закупок для участия, в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» для участия в закупе потенциальный поставщик должен предоставить следующие документы,  подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

Требования к закупаемым лекарственным средствам:

1) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для лекарственных средств и изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки;

5) биосимиляры должны иметь данные об идентичности, клинической эффективности и безопасности, подтвержденные уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных средств.